
广元经济技术开发区消防救援大队

关于开展消防安全集中除患攻坚大整治

行动的公告

为深化落实消防安全集中除患攻坚大整治行动要求，深刻汲取近期河南“1·19”和江西“1·24”火灾事故教训，坚决彻底整治重点场所突出风险隐患，从即日起至2024年3月底，在全区组织开展消防安全集中除患攻坚大整治行动。现将有关事项公告如下：
一、整治范围

（一）“九小场所”。包括小型学校幼儿园、小型医疗机构、 小商店、小餐饮、小旅店、小歌舞娱乐、小网吧、小美容洗浴、小生产加工及经营企业等场所。

（二）多业态混合生产经营场所。包括集餐饮、住宿、娱乐、商业、仓储、文化、体育、培训等多业态多功能于一体的经营场所，分租、转租形成生产、储存多种功能的劳动密集型企业等场所。

（三）人员密集场所。包括宾馆饭店、公共娱乐场所、大型商业综合体、医院、寄宿制中小学、养老院、文博单位、宗教活动场所、机场、高层建筑以及各类集体宿舍、食堂等场所。

（四）大型群众性活动举办场所。举办大型群众性活动的礼堂、会场、体育场馆等场所。

二、整治重点
（一）违法违规施工作业和生产经营。
1.未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业；
2.违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业

现场未采取相应的消防安全措施；

3.动火作业未安排专门人员进行现场安全管理；

4.施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行；

5.冷库建设、改造、拆除施工期间未严密落实火灾防范措施；

6.临街商铺违规搭建、加层、违规存储易燃可燃物质。

（二）安全疏散条件不足
1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道；

2.安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够；

3.应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏；

4.未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、宿管员不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能；

5.多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理。

（三）违规设置防盗网、广告牌

1.人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物；

2.人员密集场所户外广告牌审批时未依法依规核对是否影响建筑物公共安全。

（四）违规采用易燃可燃保温材料和缺少防火分隔
1.设置在人员密集场所、地下建筑的冷库或仓库违规采用易燃可燃保温材料；

2.人员密集场所与冷库或仓库防火分隔不完善；

3.人员密集场所违规使用易燃可燃材料装修或采用易燃可燃夹芯彩钢板作为防火分隔。

（五）违规私拉乱接及违规充电

1.建筑内公共走道、楼梯间、安全出口等公共区域和户内停放电动车及违规充电；

2.私拉乱接电气线路和超负荷用电，使用大功率制热设备。

三、整治要求

2月15日前，整治范围内的四类重点场所要对照整治重点内容，由场所责任人、管理人组织开展一次全面自查。对自查发现的隐患要迅速进行整改，同时组织开展全员消防安全培训、灭火和应急疏散演练，并将整改情况报区消防救援大队备案。（联系人：柳瑞；联系电话：3411119；QQ邮箱：2108636977）

特此公告。

　广元经济技术开发区消防救援大队

                        　2024年2月6日
— 1—


